## 2P 記入例(保安)
平成３０年度 燃焼器具交換･安全機器普及状況等調査報告書(1/2)
記入例
平成３１年３月末現在
Ⅰ 事業所の概要 | [22 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
| １．販売事業所名 | [6 empty] | 担当部署名、ご担当者名 |  |  |  |  | ○○部○○課、ＬＰ太郎
|  |  | ○○ガス株式会社 ○○支店 |  |  |  |  | 連絡先（電話番号） |  |  |  |  | ○○○－○○○－○○○○
| ２．監督官庁の所管区分(右記のいずれかを「○」で囲んでください。) | [6 empty] | 経済産業省 ・ 産業保安監督部 ・ 都道府県 ・ 市町村
| ３． |  | 消費者戸数 （キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者は除きます。(以下Ⅱ、Ⅲ、Ⅳも同じ)） | Ａ 業務用施設 （共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | Ｂ 共同住宅（同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） | [5 empty] | Ｃ 一般住宅 |  |  |  |  | Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
|  |  |  | 30 |  |  | 戸 | 100 |  |  |  |  | 戸 | 400 |  |  |  | 戸 | 530 |  |  |  | 戸
| 注) | 例えばメータ１つで業務用と一般用に使用している場合､主たる用途の区分としてください。
Ⅱ 燃焼器具等未交換数（１戸に複数の燃焼器具がある場合は、その燃焼器具の数） | [9 empty] | Ⅲ 業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況
| ① 湯沸器 (不完全燃焼防止装置の付いていないもの) |  |  | 開放式 | 0 |  |  | 台 |  | ① | 業務用厨房施設 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 施設
|  |  |  | ＣＦ式 | 0 |  |  | 台
|  |  |  | ＦＥ式 | 0 |  |  | 台 |  | ② | ①のうち、法定周知以外の周知を行った施設数 (ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知) | [7 empty] | 20 |  |  |  | 施設
|  |  |  | 合計 | 0 |  |  | 台
| ② 風呂釜 (不完全燃焼防止装置の付いていないもの) |  |  | ＣＦ式 | 0 |  |  | 台 |  | ③ | ①のうち、業務用換気警報器(ＣＯ警報器含む)を設置 している施設数 | [7 empty] | 設置済 |  | 19 |  | 施設
|  |  |  | ＦＥ式 | 0 |  |  | 台 | [10 empty] | 設置不要 (屋外) |  | 1 |  | 施設
|  |  |  | 合計 | 0 |  |  | 台 |  | 注)１．①については、Ⅰ ３．消費者戸数のA業務用施設数の内、業務用厨房に該当する施設数を記入します。
| ③ 排気筒(不具合のものに限る) （ＦＦ式及びＢＦ式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒） |  |  |  | 0 |  |  | 台 |  | Ⅳ バルク貯槽２０年検査を迎え検査又は廃棄したバルク貯槽の数(貯槽を１基以上所有している事業所のみ記入）
注） | １．①湯沸器及び②風呂釜において、CF式、FE式の場合は排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換とみなします。 | [9 empty] | 実施数（～2019年３月末） | [7 empty] | 2019年度予定数
| ２．③の排気筒（不具合のものに限る）とは材料の不適合など法令等に適合しないものをいいます。 | [8 empty] | 区分 | 告示検査で対応 （合格したもののみ） |  |  |  | 廃棄して入替対応 |  |  |  | 期限満了基数 |  |  | 期限満了数 ＋ 前倒し予定数
３．①～③の排気筒について、構造的に排気筒の取替えが不可能な場合はCO警報器の設置により交換したものとみなします。
[15 empty] | バルク入替 |  | シリンダー 入替
[10 empty] | 基数 | ３基 |  |  |  | １基 |  | １基 |  | １０基 |  |  | ２０基
注) １．実施数の「告示検査で対応」とは、液石法に定める２０年経過するバルク貯槽の開放等の検査を実施し合格したもののをご記入ください。 検査を行わず、バルク貯槽をバルク貯槽またはシリンダー容器に入れ替えて廃棄した場合は、それぞれの廃棄基数をご記入ください。
２．予定数にある期限満了基数は、バルク貯槽の法定使用期限が、期間内に満了する基数です。対応予定基数は、次年度以降の期限満了を 迎えるものを前倒して対応する予定の数をご記入ください。特に前倒し予定がなければ、期限満了基数と同数をご記入ください。
３．実施数については、今回が初回調査となるため、2018年度の実績だけでなく、これまでの全ての実績をご記入ください。
Ⅴ 安全機器普及状況等
|  |  |  | ①マイコンメータ等 |  |  |  |  | ②ヒューズガス栓等 |  |  | ③ガス警報器 | [5 empty] | ④調整器
|  |  |  | 設置済戸数 |  | うち期限切れ戸数 |  |  | 設置済戸数 |  |  | 設置済戸数 |  |  | うち製造年から ５年を経過した戸数 |  |  | 設置施設数 |  |  | うち製造年から ７年交換のタイプは７年 10年交換のタイプは10年 経過した施設数
[9 empty] | (設置不要戸数) |  |  | (設置不要戸数)
| Ａ 業務用施設（共同住宅と一般住宅以外） |  |  | 30 | 戸 | （ | 0 | 戸） | 29 |  | 戸 |  | 29 | 戸 | （ | 0 | 戸） | 20 |  | 施設 | （ | 0 | 施設）
[9 empty] | 1 |  | 戸 | 1 |  | 戸
| Ｂ 共同住宅（同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） |  |  | 100 | 戸 | （ | 0 | 戸） | 95 |  | 戸 |  | 95 | 戸 | （ | 0 | 戸） | 30 |  | 施設 | （ | 0 | 施設）
[9 empty] | 5 |  | 戸 | 5 |  | 戸
| Ｃ 一般住宅 |  |  | 400 | 戸 | （ | 0 | 戸） | 390 |  | 戸 |  | 390 | 戸 | （ | 0 | 戸） | 350 |  | 施設 | （ | 0 | 施設）
[9 empty] | 10 |  | 戸 | 10 |  | 戸
| Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 530 | 戸 | （ | 0 | 戸） | 514 | 0 | 戸 |  | 514 | 戸 | （ | 0 | 戸） | 400 |  | 施設 | （ | 0 | 施設）
[9 empty] | 16 |  | 戸 | 16 |  | 戸
注) | １．法令上の設置義務にかかわらず、各項目の安全機器の設置戸数を記入してください。（例えば一般住宅でも警報器を設置していれば「設置済」となります。義務施設かどうかは関係ありません。）
２．「ヒューズガス栓等」の項目で、屋内に燃焼器がない場合、また、「ガス警報器」の項目で、屋内に燃焼器がない場合及び燃焼器が浴室内に設置されている場合は、その戸数を設置不要戸数として（ 戸）に記入してください。
３．屋内に燃焼器がある場合で、「ヒューズガス栓等」の項目について､末端ガス栓と燃焼器が法令に基づきネジ接続又は迅速継手により接続されている場合は設置済としてください。なお、安全装置のないガス栓が１つでもある場合は未設置戸数となります。
４．１つの消費者に複数のマイコンメータ等、ヒューズガス栓又はガス警報器を設置していても「１戸」としてください。（例えば､１つの消費者にヒューズガス栓が５つ及びガス警報器が２つ設置されていても「１戸」となります。)
５．マイコンメータⅡ等の感震遮断装置のないガスメータが設置されている場合は､対震自動ガス遮断器との組み合わせであれば「設置済」となります。また、対震自動ガス遮断器とガス漏れ警報器連動遮断装置との組み合わせでも「設置済」となります。
６．調整器については施設数で記入してください。例えば、共同住宅で１つの施設に調整器を設置し、そこから複数の消費者に供給している場合は１施設となります。
７．不明な点がございましたら都道府県ＬＰガス協会までお願いいたします。
注４により設置済戸数と設置不要戸数の合計が消費者戸数を超えることはありません。
安全機器を１００％設置していれば設置済戸数と設置不要戸数の合計は消費者戸数と同数となります。
販売事業者名でなく、販売事業所名を記入してください。
戸数でなく施設数を記入してください。
キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者を除いた消費者戸数を記入してください。
安全機器を１００％設置していれば設置済戸数は消費者戸数と同数となります。
期限切れは、計量法違反となりますので、確実な交換を行ってください。
３．消費者戸数のA業務用施設数の内、業務用厨房に該当する施設数をご記入ください。
(バルク貯槽２０年検査の記入例)
以下のようなケースの場合、右のとおり記入してください。
【ケース】事業開始から２０１９年３月末までにバルク貯槽の２０年検査対応を行った総基数は５基。
内訳は、３基は検査を受検、１基は新しいバルク貯槽に入替して廃棄、残りの１基はシリンダー容器に入替て廃棄した。
また、２０１９年度に検査期限満了を迎える基数は、１０基であるが、前倒しを含めて２０基の対応を計画している。
屋内に燃焼器がなく、ヒューズガス栓等及びガス警報器の設置を必要としない場合は、その戸数を記入してください。
新規

## 3P記入例(需要開発・競エネ)
平成３０年度 需要開発推進運動等調査報告書(2/2)
[9 empty] | 記入例 | [9 empty] | 平成３１年３月末現在
| 販売事業所名 | [17 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
Ⅵ．需要開発関係
|  | エネファーム |  |  | エコウィル |  |  | ＧＨＰ |  |  | ハイブリッド 給湯 |  |  | エコジョーズ |  | Siセンサー コンロ |  | ガス浴室暖房 乾燥機
平成３０年度 販売台数
|  |  |  | 台 |  |  | 台 |  |  | 台 |  |  | 台 |  | 台 |  | 台 |  | 台
Ⅶ．オール電化・都市ガスとの移動関係
| ① オール電化関係 |  |  |  |  | ② 都市ガス関係
|  |  | 移動戸数 | [6 empty] | 移動戸数
| LＰガス → オール電化 |  |  |  | 戸 | LＰガス → 都市ガス | [5 empty] | 戸
| オール電化 → ＬＰガス |  |  |  | 戸 | 都市ガス → ＬＰガス | [5 empty] | 戸
＊ 本報告書にご記入いただきました個人情報につきましては、本報告書の内容等のお問い合わせのみにご使用させていただきます。
自社で販売(直売)・導入した各種機器の台数をご記入ください。
ここでいうＬＰガスからの移動とはＬＰガスメーター等の供給設備が撤去された場合として下さい。
改築によるオール電化等も移動戸数に含めて下さい。
一部だけが電化等になった場合（例 給湯はエコキュート、コンロはＬＰガスコンロ）の場合は移動戸数に含めないでください。

## 4P 調査票(保安)
平成３０年度 燃焼器具交換･安全機器普及状況等調査報告書(1/2)
平成３１年３月末現在
Ⅰ 事業所の概要 | [21 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
| １．販売事業所名 | [6 empty] | 担当部署名、ご担当者名
連絡先（電話番号）
| ２．監督官庁の所管区分(右記のいずれかを「○」で囲んでください。) | [6 empty] | 経済産業省 ・ 産業保安監督部 ・ 都道府県 ・ 市町村
| ３． |  | 消費者戸数 （キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者は除きます。(以下Ⅱ、Ⅲ、Ⅳも同じ)） | Ａ 業務用施設 （共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | Ｂ 共同住宅（同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） | [5 empty] | Ｃ 一般住宅 |  |  |  | Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
[7 empty] | 戸 | [5 empty] | 戸 |  |  |  | 戸 |  |  |  |  | 戸
| 注) | 例えばメータ１つで業務用と一般用に使用している場合､主たる用途の区分としてください。
Ⅱ 燃焼器具等未交換数（１戸に複数の燃焼器具等がある場合は、その燃焼器具等の数） | [9 empty] | Ⅲ 業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況
| ① 湯沸器 (不完全燃焼防止装置の付いていないもの) |  |  | 開放式 |  |  |  | 台 |  | ① | 業務用厨房施設 | [10 empty] | 施設
|  |  |  | ＣＦ式 |  |  |  | 台 |  | ② | ①のうち、法定周知以外の周知を行った施設数 (ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知) | [10 empty] | 施設
|  |  |  | ＦＥ式 |  |  |  | 台
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 台 |  | ③ | ①のうち、業務用換気警報器(ＣＯ警報器含む)を 設置している施設数 | [6 empty] | 設置済 |  |  |  | 施設
| ② 風呂釜 (不完全燃焼防止装置の付いていないもの) |  |  | ＣＦ式 |  |  |  | 台 | [9 empty] | 設置不要(屋外) |  |  |  | 施設
|  |  |  | ＦＥ式 |  |  |  | 台 |  | 注) ①については、Ⅰ ３．消費者戸数のA業務用施設数の内、業務用厨房に該当する施設数を記入します。
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 台 |  | Ⅳ バルク貯槽２０年検査を迎え検査又は廃棄したバルク貯槽の数(貯槽を１基以上所有している事業所のみ記入）
| ③ 排気筒(不具合のものに限る) （ＦＦ式及びＢＦ式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒） | [6 empty] | 台 |  |  | 実施数（～2019年３月末） | [6 empty] | 2019年度予定数
[10 empty] | 区分 | 告示検査で対応 （合格したもののみ） |  |  |  | 廃棄して入替対応 |  |  | 期限満了基数 |  |  | 期限満了数 ＋ 前倒し予定数
注） | １．①湯沸器及び②風呂釜において、CF式、FE式の場合は排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換と みなします。 | [13 empty] | バルク入替 | シリンダー入替
| ２．③の排気筒（不具合のものに限る）とは材料の不適合など法令等に適合しないものをいいます。 | [8 empty] | 基数 | 基 |  |  |  | 基 | 基 |  | 基 |  |  | 基
| ３．①～③の排気筒について、構造的に排気筒の取替えが不可能な場合はCO警報器の設置により交換したものとみなします。 | [8 empty] | 注) １．実施数の「告示検査で対応」とは、液石法に定める２０年経過するバルク貯槽の開放等の検査を実施し合格したもののをご記入ください。 検査を行わず、バルク貯槽をバルク貯槽またはシリンダー容器に入れ替えて廃棄した場合は、それぞれの廃棄基数をご記入ください。
２．予定数にある期限満了基数は、バルク貯槽の法定使用期限が、期間内に満了する基数です。対応予定基数は、次年度以降の期限満了を 迎えるものを前倒して対応する予定の数をご記入ください。特に前倒し予定がなければ、期限満了基数と同数をご記入ください。
Ⅴ 安全機器普及状況等 | [9 empty] | ３．実施数については、今回が初回調査となるため、2018年度の実績だけでなく、これまでの全ての実績をご記入ください。
|  |  |  | ①マイコンメータ等 |  |  |  |  | ②ヒューズガス栓等 |  |  | ③ガス警報器 |  |  |  |  | ④調整器
|  |  |  | 設置済戸数 |  | うち期限切れ戸数 |  |  | 設置済戸数 |  |  | 設置済戸数 |  |  | うち製造年から ５年を経過した戸数 |  | 設置施設数 |  |  | うち製造年から ７年交換のタイプは７年 10年交換のタイプは10年 経過した施設数
[9 empty] | (設置不要戸数) |  |  | (設置不要戸数)
| Ａ 業務用施設（共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[11 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｂ 共同住宅（同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[11 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｃ 一般住宅 |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[11 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[11 empty] | 戸 |  |  | 戸
注) | １．法令上の設置義務にかかわらず、各項目の安全機器の設置戸数を記入してください。（例えば一般住宅でも警報器を設置していれば「設置済」となります。義務施設かどうかは関係ありません。）
２．「ヒューズガス栓等」の項目で、屋内に燃焼器がない場合、また、「ガス警報器」の項目で、屋内に燃焼器がない場合及び燃焼器が浴室内に設置されている場合は、その戸数を設置不要戸数として（ 戸）に記入してください。
３．屋内に燃焼器がある場合で、「ヒューズガス栓等」の項目について､末端ガス栓と燃焼器が法令に基づきネジ接続又は迅速継手により接続されている場合は設置済としてください。なお、安全装置のないガス栓が１つでもある場合は未設置戸数となります。
４．１つの消費者に複数のマイコンメータ等、ヒューズガス栓又はガス警報器を設置していても「１戸」としてください。（例えば､１つの消費者にヒューズガス栓が５つ及びガス警報器が２つ設置されていても「１戸」となります。)
５．マイコンメータⅡ等の感震遮断装置のないガスメータが設置されている場合は､対震自動ガス遮断器との組み合わせであれば「設置済」となります。また、対震自動ガス遮断器とガス警報器連動遮断装置との組み合わせでも「設置済」となります。
６．調整器については施設数で記入してください。例えば、共同住宅で１つの施設に調整器を設置し、そこから複数の消費者に供給している場合は１施設となります。
７．不明な点がございましたら都道府県ＬＰガス協会までお願いいたします。

## 5P調査票(需要開発・競エネ)
平成３０年度 需要開発推進運動等調査報告書(2/2)
平成３１年３月末現在
| 販売事業所名 | [16 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
Ⅵ．需要開発関係
|  | エネファーム |  |  | エコウィル |  |  |  | ＧＨＰ |  | ハイブリッド 給湯 |  | エコジョーズ |  | Siセンサー コンロ |  | ガス浴室暖房 乾燥機
平成３０年度 販売台数
|  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  | 台 |  | 台 |  | 台 |  | 台 |  | 台
Ⅶ．オール電化・都市ガスとの移動関係
| ① オール電化関係 | [5 empty] | ② 都市ガス関係
|  |  | 移動戸数 | [6 empty] | 移動戸数
| LＰガス → オール電化 |  |  |  |  | 戸 | LＰガス → 都市ガス |  |  |  |  | 戸
| オール電化 → ＬＰガス |  |  |  |  | 戸 | 都市ガス → ＬＰガス |  |  |  |  | 戸
＊ 本報告書にご記入いただきました個人情報につきましては、本報告書の内容等のお問い合わせのみにご使用させていただきます。